СОГЛАСОВАНО:						                                         УТВЕРЖДАЮ:

Председатель ПК							                  Директор  МКУ ДО «ЦТТ»

________ А. А. Атаева					                            __________  М. А. Шуаибова

01 ноября 2015 г.						                            01 ноября 2015 г.

Инструкция  о  мерах  пожарной  безопасности № ____

-   немедленно  сообщить  об  этом  по  телефону  «010», «112»  (при  этом  необходимо  четко  назвать  адрес  учреждения,  место  возникновения  пожара,  а  также  сообщить  свою  фамилию;

- задействовать  систему  оповещения  людей  о  пожаре,  приступить  самому  и  привлечь  других  лиц  к  эвакуации  детей  из  здания  в  безопасное  место  согласно  плану  эвакуации;

-  известить  о  пожаре  руководителя  ОУ  или  заменяющего  его  работника;

-  организовать  встречу  пожарных  подразделений,  принять  меры  по  тушению  пожара  имеющимися  в  учреждении  средствами  пожаротушения;

-  проверить,  сообщено  ли  в  пожарную  охрану  о  возникновении  пожара;

-  осуществлять  руководство  эвакуаций  людей  и  тушением  пожара  до  прибытия  пожарных  подразделений.

В  случае  угрозы для  их  спасения,  используя  для  этого  все  имеющиеся  силы  и  средства;

-  организовать  проверку  наличия  детей  и  работников,  эвакуированных  из  здания,  по  имеющимся  спискам  классным  журналам;

-  выделить  для  встречи  пожарных  подразделений  лицо,  хорошо  знающее  расположение  подъездных  путей  и  водоисточников;

-  проверить  включение  в  работу  автоматической  системы  пожаротушения;

-  удалить  из  опасной  зоны  всех  работников  и  других  лиц,  не  занятых  эвакуацией  людей  и  ликвидацией  пожара;

-  при  необходимости  вызвать  к  месту  пожара  медицинскую  и  другие  службы;

-  прекратить  все  работы,  не  связанные  с  мероприятиями по  эвакуации  людей  и  ликвидации  пожара;

-  организовать  отключение  сетей  электро-и – газоснабжения,  остановку  систем  вентиляции  и  кондиционирования  воздуха  и  осуществление  других  мероприятий,  способствующих  предотвращению  распространения  пожара;

-  обеспечить  безопасность  людей,  принимающих  участие  в  эвакуации  и  тушении  пожара,  от  возможных  обрушений  конструкций,  воздействия  токсичных  продуктов  горения  и  повышенной  температуры,  поражения  электрическим  током  и  т.п.;

-  информировать  начальника  пожарного  подразделения  о  наличии  людей  в  здании.

При  проведении  эвакуации  и  тушении  пожара  необходимо:

-  с  учетом  сложившейся  обстановки  определить  наиболее  безопасные  эвакуационные  пути  и  выходы,  обеспечивающие  возможность  эвакуации  людей  в  безопасную  зону  в  кратчайший  срок;

-  исключить  условия,  способствующие  возникновению  паники,  с  этой  целью  учителям,  преподавателям,  воспитателям,   мастерам  и  другим  работникам  ОУ  нельзя  оставлять  детей  без  присмотра  с  момента  обнаружения  пожара  и  до  его  ликвидации;

-  эвакуацию  детей  следует  начинать  из  помещения,  в  котором  возник  пожар  и  смежных  с  ним  помещений,  которым  угрожает  опасность  распространения  огня  и  продуктов  горения,  детей  младшего  возраста  следует  эвакуировать  в  первую  очередь;

-  в  зимнее  время  по  усмотрению  лиц,  осуществляющих  эвакуацию,  дети  старших  возрастных  групп  могут  предварительно  одеться  или  взять  теплую  одежду  с  собой,  а  детей  младшего  возраста  следует  выводить  или  выносить,  завернув  в  одеяла  или  другие  теплые  вещи;

-  тщательно  проверить  все  помещения,  чтобы  исключить  возможность  пребывания  в  опасной  зоне  детей,  спрятавшихся  под  кроватями,  партами,  в  шкафах  или  других  местах;

-  выставлять  посты  безопасности  на  входах  в  здание,  чтобы  исключить  возможность  возвращения  детей  и  работников  в  здание,  где  возник  пожар;

- при  тушении  следует  в  первую  очередь  обеспечить  благоприятные  условия  для  безопасной  эвакуации  людей;

-  воздерживаться  от  открывания  окон  и  дверей,  а  также  от  разбивания  стекол  во  избежание  распространения  огня  и  дыма  в  смежных  помещениях,  покидая  помещение  или  здание,  следует  закрывать  за  собой  все  двери  и  окна.